重庆商务职业学院                                                                 招标文件

重庆商务职业学院                                                       招标文件


重庆商务职业学院

竞争性谈判招标文件

        招标项目编号：CQSWZYXY-ZB-2016002
       采购项目名称：重庆商务职业学院2016年办公用品采购供货商入库招标项目
采购人：重庆商务职业学院

2016年3月

目   录

- 2 -第一篇
投标邀请书


- 2 -一、 招标项目内容


- 2 -二、资金来源


- 2 -三、投标人资格要求


- 2 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 3 -六、投标有关规定


- 4 -七、联系方式


- 5 -第二篇  项目技术规格、数量及质量要求


- 5 -一、 招标清单及单项限价一览表（限价在开标前三天内公布）


- 9 -第三篇  项目商务要求


- 9 -一、实施时间、地点及验收方式


- 9 -二、报价要求


- 9 -三、付款方式


- 9 -四、知识产权


- 9 -五、其他


- 10 -第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款


- 10 -一、评标方法


- 11 -二、无效投标条款


- 12 -三、废标条款


- 13 -第五篇  投标人须知


- 13 -一、投标人


- 13 -二、招标文件


- 13 -三、投标文件


- 15 -四、开标


- 15 -五、评标


- 15 -六、定标


- 16 -七、中标通知书


- 16 -八、关于质疑和投诉


- 17 -十一、签订合同


- 18 -第六篇  投标文件格式





第1篇  投标邀请书

我校需采购日常易耗办公用品，经校长办公会研究决定2016年办公用品采购通过竞争性谈判招标方式确定供货商，欢迎有资格的商家参加投标。

1、 招标项目内容

	序号
	项目名称
	数量
	投标保证金

（元）
	备注

	1
	重庆商务职业学院2016年办公用品采购供货商入库招标项目
	以实际数量为准
	5000.00
	


二、资金来源

自筹。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1、具有独立承担民事法律责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、投标人在重庆市内有固定办公场所或在重庆市内设办事处及维修点。

（二）特定资格条件

1、投标人必须具有独立承担民事法律责任的法人资格，企业注册资本不少于10万。
2、投标人必须具有文化、办公用品营业资质。
3、近三年无重大质量、安全事故发生。
4、具有完全履行合同所必需的供货能力与服务质量保障能力。
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加本次投标的投标人，请于公告发布之日（2016年3月25日）起至投标截止时间之前，在重庆商务职业学院网站（www.cqswxy.cn）下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容，招标文件购买费在各供应商递交投标文件时一并缴纳。

（二）招标文件购买费为：500元/份（售后不退），供应商在递交投标文件时向重庆商务职业学院后勤服务与国有资产管理处缴纳；如递交投标文件后未缴纳招标文件购买费，则不具备有效的投标资格。

（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件及投标保证金；

2、按时报名签到；

3、规定时间内缴纳了招标文件购买费。

（四）报名地点：重庆商务职业学院后勤与国有资产管理处招投标办公室（办公楼215）

（五）报名及投标文件递交截止时间：2016年3月29日下午17：00（节假日休息）

（六）开标时间：2016年3月30日上午10:30
（七）开标地点：重庆商务职业学院办公楼三会议室

五、投标保证金

（一）投标保证金金额

    本次招标项目投标保证金金额为：5000元（人民币）
（二）缴纳投标保证金方式

按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，投标保证金实行分项目单次递交。在报名及递交投标文件时以现金方式缴纳。

（三）投标保证金退还方式

3.1未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由重庆商务职业学院后勤服务与国有资产管理处按来款渠道直接退还。
3.2中标人的投标保证金，在中标人收到中标通知后，自动转为履约保证金。履约保证金用于规定时间内签订合同、合同内容与招标书和投标书一致、按合同要求按时到货、供货与合同一致四个方面的约束。上述四点如有一点违反规定将无条件终止合同并没收履约保证金。反之如上述四点都按规定执行完毕，直接退还。
六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与投标，否则均为无效投标。
2、招标分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的投标，否则均为无效投标。
3、同一分包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标，否则均为无效投标。
4、本项目在报名及投标截止时间前发布的招标文件及补遗文件（如果有）一律在重庆商务职业学院网站（http://www.cqswxy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。
5、超过报名及投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
6、投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。
七、联系方式

重庆商务职业学院后勤与国有资产管理处215室

联 系 人： 牛老师、蒋老师
电    话： 023-61691099
详细地址： 重庆市沙坪坝区大学城中路81号

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

1、 招标清单及限价一览表
	序号
	品 名
	建议品牌/型号
	单位
	数 量
	单价限价

	1
	黑/红签字笔
	现代美（0.5mm)
	12支/盒
	1
	7.20 

	2
	黑/红签字笔芯
	现代美（0.5mm)
	20支/盒
	1
	7.20 

	3
	白板笔
(黑/红/蓝）
	东洋可加墨
	支
	1
	1.50 

	4
	领导签字笔
	现代美GP994
	12支/盒
	1
	18.80 

	5
	铅笔
	中华2B（带橡皮擦）
	支
	1
	0.80 

	6
	85广告画颜料
	马利牌
	32ML/支
	1
	2.80 

	7
	小橡皮擦
	真彩
	块
	1
	0.50 

	8
	直尺
	得力30cm
	块
	1
	1.80 

	9
	订书机
	得力0325
	个
	1
	7.00 

	10
	大订书机
	得力399
	个
	1
	95.00 

	11
	起钉器
	得力0231
	个
	1
	2.50 

	12
	订书针
	得力厚型
	盒
	1
	6.80 

	13
	订书针
	得力统一12#
	盒
	1
	1.00 

	14
	大头针
	齐心
	盒
	1
	1.40 

	15
	回形针
	得力 
	盒
	1
	1.20 

	16
	图钉
	得力0020
	盒
	1
	1.50 

	17
	剪刀
	得力0603
	把
	1
	3.50 

	18
	美工刀
	得力2001
	把
	1
	2.00 

	19
	折叠小刀
	通用
	把
	1
	0.50 

	20
	双面胶
	通用,1CM
	卷
	1
	0.80 

	21
	透明胶
	通用1CM
	卷
	1
	0.80 

	22
	透明胶
	通用宽4.8CM，厚度1.5，长度100码
	卷
	1
	4.80 

	23
	封口胶
	通用
	卷
	1
	8.00 

	24
	泡沫胶
	通用
	卷
	1
	1.60 

	25
	固体胶
	得力15g
	支
	1
	1.00 

	26
	液体胶
	得力125ml
	瓶
	1
	2.80 

	27
	大号长尾夹
	得力8551
	盒
	1
	12.00 

	28
	中号长尾夹
	得力8553
	盒
	1
	9.00 

	29
	小号长尾夹
	得力8555
	盒
	1
	5.00 

	30
	圆形铁票夹
	得力 9521
	个
	1
	2.40 

	31
	圆形铁票夹
	得力9525
	个
	1
	0.60 

	32
	印泥盒
	得力 9863
	盒
	1
	6.00 

	33
	印泥油
	得力快干清洁
	瓶
	1
	4.50 

	34
	计算器
	得力837
	个
	1
	13.50 

	35
	电话机
	金渴望
	台
	1
	62.00 

	36
	吸铁石
	可得优
	个
	1
	0.60 

	37
	橡皮筋
	百年达（100g)
	包
	1
	5.50 

	38
	装订针
	通用
	根
	1
	0.80 

	39
	装订线
	通用
	包/10卷
	1
	15.00 

	40
	资料册
	齐心PF40AK
	个
	1
	7.50 

	41
	文件架
	钊盛ZS-513
	组
	1
	12.50 

	42
	牛皮档案袋
	通用
	个
	1
	0.95 

	43
	文件盒
	得力
	个
	1
	7.00 

	44
	文件盒
	清达6cm
	个
	1
	5.50 

	45
	文件盒
	纸质2cm
	个
	1
	1.50 

	46
	文件盒
	纸质3cm
	个
	1
	1.50 

	47
	文件盒
	纸质4cm
	个
	1
	1.50 

	48
	文件盒
	纸质5cm
	个
	1
	1.50 

	49
	文件盒
	纸质8cm
	个
	1
	2.00 

	50
	按扣式文件袋
	清达
	个
	1
	0.80 

	51
	抽杆夹
	得力
	个
	1
	1.50 

	52
	文件夹（双夹）
	得力5302
	个
	1
	5.00 

	53
	大白纸
	通用80g,109*79cm
	100张/卷
	1
	80.00 

	54
	大红纸
	通用60g,109*79cm
	100张/卷
	1
	45.00 

	55
	大黄纸
	通用60g,109*79cm
	100张/卷
	1
	45.00 

	56
	会计记录本
	鑫都
	本
	1
	12.00 

	57
	中佳便利贴
	中佳7072
	本
	1
	1.00 

	58
	硬面抄
	玛丽150型
	本
	1
	4.50 

	59
	软面抄
	玛丽80型 
	本
	1
	2.30 

	60
	台签
	通用18*10cm
	个
	1
	5.50 

	61
	荣誉/结业/聘书
	通用水晶16K
	本
	1
	2.50 

	62
	荣誉/结业/聘书
	通用水晶12K
	本
	1
	3.50 

	63
	荣誉/结业/聘书
	通用绒面8K
	本
	1
	5.50 

	64
	收据
	通用二联
	本
	1
	0.90 

	65
	电池
	南孚5#/7#
	对
	1
	4.50 

	66
	插线板
	公牛4孔位无线
	个
	1
	15.00 

	67
	插线板
	公牛8孔位3米
	个
	1
	50.00 

	68
	插线板
	公牛8孔位5米
	个
	1
	58.00 

	69
	插线板
	公牛6孔位5米
	个
	1
	45.00 

	70
	扫把
	通用
	把
	1
	6.00 

	71
	撮箕
	通用
	个
	1
	6.00 

	72
	垃圾篓
	通用带孔
	个
	1
	4.80 

	73
	垃圾袋
	通用加厚型背心袋黑
	件
	1
	152.00 

	74
	安全出口标志灯
	通用
	个
	1
	36.00 

	75
	塑料花钵
	通用35公分
	个
	1
	7.50 

	76
	塑料花盘
	通用15公分
	个
	1
	1.80 

	77
	白方巾
	通用30g
	张
	1
	2.50 

	78
	玻璃绳
	通用
	卷
	1
	2.50 

	79
	A4复印纸
	虎奔70g
	件
	1
	147.00 

	80
	A4复印纸
	永丰70g
	件
	1
	147.00 

	81
	彩色A4复印纸纸
	天章
	件
	1
	138.00 

	82
	分体五节柜
	通用H1800*W850*D370mm
	组
	1
	750.00 

	83
	分体五节柜
	加高H2000*W850*D370mm
	组
	1
	770.00 

	84
	双玻平开两抽文件柜
	通用H1800*W850*D390mm
	个
	1
	490.00 

	总价限价
	3409.75


三、其他要求

1.投标人提供的办公用品必须与我校提供品牌一致，要价廉物美，且为正规厂家产品，必须符合国家规定的环保标准，各项指标不得超标。
2.投标人根据招标人提供的办公用品明细表按照品牌规格报价，且单项及总价均不能超过限价，否则报价无效，招标人根据单价合计总价由低到高确定第一、第二中标候选人。

3.投保人需提供档案盒、电话、插线板、大订书机、文件柜材料小样等项目的样品。
4.投标单位提供的样品，中标后进行封存，以备后期检验。

5.因办公用品种类繁多，清单覆盖不全，若招标人需采购清单中未包含的办公用品，中标人必须以低于市场价的价格供货。

6.本次招标确定第一、第二两名中标候选人入库为2016年度招标人办公用品采购供货商。合同期间根据不高于中标价的最低报价供货原则确定入库中标人供货。

第三篇  项目商务要求

一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中标人须于合同签订后三日内准备完毕随时进行供货服务。中标人在接到供货通知后若急需在3小时内到位，并完成供货。不急需，在不造成较大影响的情况下三天之内完成供货，否则所造成的损失由中标人承担。
（二）服务地点

实施地点：重庆商务职业学院（重庆市沙坪坝区大学城中路81号）
（三）验收方式

1.由中标人将货品送到指定指点，通知招标人对照采购清单进行验收，验收合格后，双方在验收清单上签字形成验收报告。

2.中标人提供的办公用品未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货款，协调费、运输费、税费等一切费用。

三、付款方式

中标方凭验收清单、正式发票自行到招标人处结算费用。结算方式为每个月结算1次。

四、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的谈判小组负责。

谈判小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任组长，并由组长牵头组织该项目评审工作。谈判小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；

授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料；

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供诚信声明

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）近三年无重大质量、安全事故发生
	

	2
	特殊资格条件
	证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查

	3
	投标保证金
	符合本招标文件第一篇规定


2.符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	评审因素
	评审标准

	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。

	
	投标方案
	每个合同包只能有一个方案投标。

	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量符合招标文件要求。

	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	招标文件的响应程度审查
	投标文件内容
	满足招标文件规定。

	
	投标有效期
	满足招标文件规定。


3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行评审。本项目采用最低投标价法，确定两名投标人作为招标人供货商，招标人对单价合计总价进行比较，总价由低到高确定第一中标候选人及第二中标候选人。
5.推荐中标候选人名单。投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审投标报价总价由低到高确定第一中标候选人和第二中标候选人。并随机抽取其中八个单项进行比价，若单项价格超过最高限价，可要求投标人进行二次报价；若报价相同且都未超过最高限价的，分别按投标人近三年业绩量和注册资金由高到低顺序排列。

6. 投标人可二次报价，且二次报价不能高于第一次报价（可按所报单价的百分比，下浮报价）。

7.招标人在确定好中标候选人后公示无质疑则向中标单位发出中标通知。
整个过程应在招标人纪律监督部门的监督下进行。
二、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第六篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了总的预算，招标人不能支付的；

（三）出现影响公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，本次任务取消的。

废标后，除本次任务取消情形外，应当重新组织招标。

第五篇  投标人须知

一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3、投标人应保证所提供办公用品必须与招标人品牌、类型一致的正规厂家货品。按照文件要求提交办公用品品牌报价表。每次供货完成后学校将根据中标人的投标报价表，按实双方当场签字确认。请投标人自行考虑市场价格波动风险，合同签定后不再另行调整费用。
4、本次招标合同期为1年，在合同期内办公用品单价不再做调整，报价风险由投标人全部承担。经中标人供货的办公用品按质保书进行质保，质保期内非人为因素损坏的，由中标人无偿负责更换。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是谈判小组评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标文件格式等六部分组成。

2、招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆商务职业学院校园官网上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）61691099。如投标人无补遗文件回执，招标人视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

4、招标人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向招标人缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、招标人在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在合同签订后五个工作日无息退还中标人的履约保证金。

6、维修服务商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第六篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。

2、投标人第一次报价后，经过谈判，进行二次报价，第二次报价不能高于第一次报价，以投标人所报最低价为准。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由招标人主持，成立谈判小组，同监督部门一道组织开标。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）宣读完毕后，投标人依次进行谈判，并进行二次报价，两次报价中的最低价为最终投标报价。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

招标人的谈判小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。本次招标确定两名中标人入库。
（二）定标程序

1、招标人在评标结束后确定中标人，确定后招标人在“重庆商务职业学院校园网”对评标结果进行公示。

3、公示内容包括招标项目名称、中标人名单、招标人监督部门电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.2中标人无充分理由放弃中标的，履约保证金不退还。

5.3若第一、第二中标人因自身原因不能应标，则顺延为第三、第四投标人中标，但是其报价与第一、二中标人报价差不能高于5%，否则招标人重新组织招标。
七、中标通知书

1、招标人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3、投标人对招标文件中特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主动向招标人提出质疑。

（二）质疑答复时限

招标人在收到投标人书面质疑后1个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

招标人将在重庆商务职业学院校园网对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

十一、签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订维修服务合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

5、招标人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，招标人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  投标文件格式

投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）投标报价（需按“招标内容”中清单进行单项报价和报总价，须加盖公章和授权代表签字）

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务承诺（包括但不限于）

1、质量、服务、保修承诺

2、售后服务情况

3、信誉

4、业绩

四、技术文件

所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

投标人基本情况

（投标文件须编好目录和面码）

附件二：

法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                       

致：                     （招标人名称）：

        （法定代表人姓名）在           （投标人名称）任           （职务名称）职务，是       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                              （投标人公章）

                                  年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

附件三：
法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                                        

致：                     （招标人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是       （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：             投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件） 

（投标人公章）

年   月   日


附件四：

诚信声明

招标项目名称：                     
致：                   （招标人名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的资金、经营管理能力和实践经验，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司承诺在合同期内严格按照中标价格供货。我公司还同时声明参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合贵院招标文件规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

附件五：

投标函（格式）

投标项目名称：                                

致：                    （招标人名称）：

                 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，完成招标项目的工作。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标最终单价及总价在合同有效期内固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年  月  日


- 1 -

