## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：照明系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 照明系统
1 | 030412005001 | 双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 2x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。 4.安装形式:嵌吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 106
2 | 030412001001 | 应急吸顶灯 | [项目特征] 1.规格:含光源 2.名称:应急吸顶灯 3.型号:详设计 4.类型:详设计 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 3
3 | 030412002001 | 镜前荧光灯 | [项目特征] 1.名称:镜前荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 2x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。 4.安装形式:壁装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 4
4 | 030412001002 | 普通型灯口 | [项目特征] 1.规格:含光源 2.名称:普通型灯口 3.型号:详设计 4.类型:详设计 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 4
5 | 030412005002 | 双管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管应急荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 2x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。 4.安装形式:嵌吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 1
6 | 030412002002 | 防水防尘灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:详设计 3.规格:250V 10A 三基色节能灯 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
本页小计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工程内容] 1.本体安装
7 | 030412001003 | 双头应急LED灯 | [项目特征] 1.名称:双头应急LED灯 2.型号:详设计 3.规格:2x6W+蓄电池（一体式LED灯） 4.类型:详设计 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 7
8 | 030412001004 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 1x22W三基色节能灯 4.类型:详设计 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 24
9 | 030412002003 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 1x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。 4.安装形式:嵌吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 8
10 | 030412002004 | 防水防尘荧光灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘荧光灯 2.型号:详设计 3.规格:220V 2x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。 4.安装形式:嵌吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 24
11 | 030404034001 | 声控延时开关 | [项目特征] 1.名称:声控延时开关 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
12 | 030404035001 | 空调暗装插座380V 20A | [项目特征] 1.名称:空调暗装插座 2.材质:详设计 3.规格:380V 20A | 个 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线
13 | 030412004001 | 双向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:详设计 3.规格:1X3W（应急时间30min） 4.安装形式:墙壁式 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 5
14 | 030412004002 | 应急疏散指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:详设计 3.规格:1X3W（应急时间30min） 4.安装形式:墙壁式 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 9
15 | 030404035002 | 空调暗装插座250V 16A | [项目特征] 1.名称:空调暗装插座 2.材质:详设计 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
16 | 030404034002 | 双控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双控暗开关 2.材质:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
17 | 030404034003 | 三联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
18 | 030404034004 | 双联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:详设计 3.规格:10A | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.安装方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.接线
19 | 030404034005 | 单联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
20 | 030404035004 | 卫生间防水防溅五孔插座 | [项目特征] 1.名称:卫生间防水防溅五孔插座 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
21 | 030404035003 | 安全型双联二三极暗装插座 | [项目特征] 1.名称:安全型双联二三极暗装插座 2.材质:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 69
22 | 030404035005 | 地插 | [项目特征] 1.名称:地插 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装方式:地面安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20
23 | 030411006004 | 卫生间等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:卫生间等电位端子箱 2.材质:塑料 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 6
24 | 030411001001 | FPC管DN16 | [项目特征] 1.名称:FPC管DN16 2.材质:塑料 3.规格:DN16 | m | 389.71
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽
25 | 030411001002 | FPC管DN20 | [项目特征] 1.名称:FPC管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 361.39
26 | 030411001007 | FPC管DN25 | [项目特征] 1.名称:FPC管 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 158.38
27 | 030411001003 | FPC管DN32 | [项目特征] 1.名称:FPC管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 204.75
28 | 030411004009 | 管内穿线BV-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-1.5mm2 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1253.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030411004002 | 管内穿线BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2435.69
30 | 030411004007 | 管内穿线BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1759.75
31 | 030411004010 | 管内穿线BV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-6mm2 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1252.41
32 | 030411004008 | 管内穿线BV-10mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-10mm2 4.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 355.57
33 | 030411006001 | 开关插座盒（塑料） | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质:塑料 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 126
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030411006002 | 接线盒（照明系统塑料） | [项目特征] 1.名称:接线盒（照明系统塑料） 2.规格:详设计 3.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 143
| 2 | 弱电系统
1 | 030411001005 | 七孔梅花管 | [项目特征] 1.名称:七孔梅花管 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.敷设方式:埋地 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 45.6
2 | 030411002001 | 防火封闭金属弱电桥架100*100 | [项目特征] 1.名称:封闭式金属线槽（中间用防火隔板分隔） 2.材质:钢质 3.规格:100x100 4.接地方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 21.93
3 | 030413001001 | 桥架支架（照明系统） | [项目特征] 1.名称:桥架支架（照明系统） 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 36.33
4 | 030411001008 | SC管DN15 | [项目特征] 1.名称:SC管 2.材质:钢质 3.规格:DN15 4.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 250.71
5 | 030411001009 | SC管DN32 | [项目特征] | m | 150.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.名称:SC管 2.材质:钢质 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地
6 | 030411006003 | 接线盒（气体探测器底盒塑料） | [项目特征] 1.名称:接线盒（气体探测器底盒塑料） 2.规格:详设计 3.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：照明系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302B03001 | 工程定位复测、点交及场地清理费
8 | 031302B04001 | 材料检验试验费
9 | 031302B05001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.按施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 3、特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入结算时按实调整

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：照明系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价 |  | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：照明系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：照明系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 2.材料包括原材料燃料构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：照明系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-1
计 日 工 表
工程名称：照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算核价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：照明系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费及住房公积金
1.2 | 工程排污费
2 | 税金
合计