## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：配电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 摆台实训室用电btAL | [项目特征] 1.名称:摆台实训室用电btAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 一层照明、普通插座用电ZAL1 | [项目特征] 1.名称:一层照明、普通插座用电ZAL1 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 刀工实训室用电dgAL | [项目特征] 1.名称:刀工实训室用电dgAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 门市配电箱msAL | [项目特征] 1.名称:门市配电箱msAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] | 台 | 1
本页小计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
5 | 030404017005 | 总配电箱zAL2 | [项目特征] 1.名称:总配电箱zAL2 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 演示实训室用电ysAL | [项目特征] 1.名称:门面配电箱ysAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
7 | 030404017010 | 中餐实训室用电zcAL1~zcAL8 | [项目特征] 1.名称:中餐实训室用电 zcAL1~zcAL8 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 8
8 | 030404017012 | 保管室冰柜用电bgAL | [项目特征] 1.名称:保管室冰柜用电bgAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
9 | 030404017014 | 二层面点实训室用电mdAL1~mdAL3 | [项目特征] 1.名称:二层面点实训室用电mdAL1~mdAL3 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3
10 | 030404017015 | 汤锅实训室用电tgAL | [项目特征] 1.名称：汤锅实训室用电tgAL 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
11 | 030404017016 | 二层西餐实训室用电xcAL1~xcAL3 | [项目特征] 1.名称:二层西餐实训室用电xcAL1~xcAL3 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3
12 | 030404017017 | 总配电箱zAL4 | [项目特征] | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.名称:总配电箱zAL4 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
13 | 030404017018 | 总配电箱zAL3 | [项目特征] 1.名称:总配电箱zAL3 2.型号:详设计 3.基础形式、材质、规格:详设计 4.接线端子材质、规格:详设计 5.安装方式:挂墙式安装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
电缆电线
1 | 030408001006 | 电力电缆YJV-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆YJV-5*4mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 154.57
2 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 40.8
3 | 030408001007 | 电力电缆YJV-4*185+1*95mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*185+1*95mm2 | m | 10.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板
4 | 030408001002 | 电力电缆YJV-4*35+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 64.71
5 | 030408001003 | 电力电缆YJV-4*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 9.19
6 | 030408001004 | 电力电缆YJV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 33.83
7 | 030408001005 | 电力电缆YJV-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 96.66
8 | 030408006001 | 户内热缩式电缆终端头4X25+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.材质、类型:铜质 3.规格:4X25+1x16mm2 4.电压等级(kV):详设计 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地
9 | 030408006002 | 户内热缩式电缆终端头4*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*70+1*35mm2 3.材质、类型:铜质 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
10 | 030408006003 | 户内热缩式电缆终端头5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:5*16mm2 3.材质、类型:铜质 4.电压等级(kV):详设计 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
11 | 030411001012 | FPC管DN40 | [项目特征] 1.名称:FPC管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 59.2
12 | 030411001007 | FPC管DN50 | [项目特征] 1.名称:FPC管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 13.51
13 | 030411001008 | KPC 聚氯乙烯塑料波纹管DN125 | [项目特征] 1.名称:KPC 聚氯乙烯塑料波纹管 2.材质:塑料 | m | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.规格:DN125 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽
14 | 030411001013 | 配管 SC70（暗敷） | [项目特征] 1.名称:钢管 2.敷设方式:暗敷 3.规格:SC70 4.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 63.13
15 | 030411001009 | 配管 SC80（暗敷） | [项目特征] 1.名称:钢管 2.敷设方式:暗敷 3.规格:SC80 4.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 9
16 | 030411001010 | 配管 SC50（暗敷） | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 113.16
17 | 030411001011 | 配管 SC40（暗敷） | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:钢质 3.规格:DN40 4.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) | m | 33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.砖墙开沟槽 4.接地
18 | 030411002002 | 封闭式金属线槽（中间用防火隔板分隔）300*100 | [项目特征] 1.名称:防火封闭金属弱电桥架 2.材质:钢质 3.规格:300x100 4.接地方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 151.14
19 | 030411004005 | 管内穿线BV-16mm2 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-16mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:板内敷设 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 168.85
20 | 030413001001 | 桥架支架（配电系统） | [项目特征] 1.名称:桥架支架（配电系统） 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 272.48
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：配电系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302B03001 | 工程定位复测、点交及场地清理费
8 | 031302B04001 | 材料检验试验费
9 | 031302B05001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.按施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 3、特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入结算时按实调整

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：配电系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价 |  | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：配电系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 二层办公楼及实训室用电AL5 | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
2 | 摆台实训室用电btAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
3 | 刀工实训室用电dgAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
4 | 门市配电箱msAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
5 | 总配电箱zAL2 | 台(块) |  | 1 |  | 3000 | 3000
6 | 演示实训室用电ysAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
7 | 中餐实训室用电zcAL1~zcAL8 | 台(块) |  | 8 |  | 2000 | 16000
8 | 保管室冰柜用电bgAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
9 | 二层面点实训室用电mdAL1~mdAL3 | 台(块) |  | 3 |  | 2000 | 6000
10 | 汤锅实训室用电tgAL | 台(块) |  | 1 |  | 2000 | 2000
11 | 二层西餐实训室用电xcAL1~xcAL3 | 台(块) |  | 3 |  | 2000 | 6000
12 | 总配电箱zAL4 | 台(块) |  | 1 |  | 3000 | 3000
13 | 总配电箱zAL3 | 台(块) |  | 1 |  | 3000 | 3000
合计 | [6 empty] | 51000
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 2.材料包括原材料燃料构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-1
计 日 工 表
工程名称：配电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算核价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：配电系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费及住房公积金
1.2 | 工程排污费
2 | 税金
合计